# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Энергетический

Кафедра «Энергетики»

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Технологии интеллектуальных электроэнергетических систем»

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности) 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

# направленность программы: Энергосбережение и энергоэффективность.

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  3 зачетные единицы.

Форма текущего контроля в семестре –  реферат.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов дисциплины (модуля).

Раздел 1. Устройства регулирования (компенсации) реактивной мощности. Устройства продольно-поперечного включения. Преобразователи вида тока. Устройства ограничения токов к.з. Накопители электрической энергии. Воздушные линии электропередачи нового поколения напряжением 220 и 500 кВ.

Раздел 2. Кабельные линии электропередачи постоянного и переменного тока на базе высокотемпературных сверхпроводников. Применение постоянного тока в электрических сетях. Подстанции нового поколения. Компактные подстанции. Цифровые подстанции ЭЭС.

Раздел 3. Технологии мониторинга и диагностики электрических сетей. Мониторинг и диагностика воздушных линий электропередачи. Мониторинг силовых трансформаторов. Мониторинг и диагностики выключателей и КРУЭ.

Раздел 4. Функции управления. Мониторинг надежности режима. Состояние и  развитие технологий управления режимом. Регулирование частоты и перетоков мощности в ЕЭС России. Регулирование частоты в ЕЭС. Регулирование и ограничение перетоков мощности в ЕЭС. Регулирование напряжения и реактивной мощности. Основные средства управления напряжением. Направления развития системы АРН.

Раздел 5. Основные направления интеллектуализации управления: новые технологии управления и перспективы их использования. Информационное обеспечение. Система сбора, обработки и передачи информации (ССПИ).

Раздел 6. Оперативно-информационные управляющие комплексы. Оценивание состояния как средство повышения качества измерительной информации при управлении ЭЭС. Применение синхронизированных векторных измерений. Интеллектуальный мониторинг. Информационные и коммуникационные интерфейсы. О применении технологии информационного облака. Информационная безопасность.

Раздел 7. Концептуальные положения и принципы развития систем управления спросом крупных потребителей электроэнергии. Принципы и требования (условия) организационно-технологического взаимодействия крупных потребителей с активно-адаптивным управлением нагрузками с другими компонентами энергосистемы.

Раздел 8. Управление качеством и надежностью электроснабжения в ИЭС ААС с использованием новых технологий. Концептуальные направления развития интеллектуальной распределительной сети. Распределенная генерация. Принципы развития распределенной генерации.

Раздел 9. Специальные требования и пути повышения эффективности использования современных генерирующих газотурбинных и газопоршневых установок. Возобновляемые источники электроснабжения. Виртуальные электростанции. Организационные механизмы взаимодействия с распределительными сетями. Интеллектуальные микросети.

Семестр 1.

Форма текущего контроля

Контрольная работа

Контрольная работы выполняется в виде реферата, с презентацией по теме диссертационной работы студента. Предусматривает проведение информационного поиска по выбранной тематике с последующим анализом. Поиск включает в себя литературный анализ с выбором наиболее актуального и полного исследования по выбранной тематике.

Примерный перечень тем рефератов:

1) Воздушные линии электропередачи нового поколения напряжением 750 кВ  и выше

2) Подстанции нового поколения за рубежом

3) Дистанционный мониторинг силовых трансформаторов

4) Основные средства управления качеством электроэнергии

5) АСКУЭ за рубежом

6) Информационная безопасность низковольтных сетей

7) Диспетчеризация энергосистем

8) и.тд.

Курсовая работа (курсовой проект)

не предусмотрен.

Форма промежуточного контроля

Зачет

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

1) Устройства регулирования (компенсации) реактивной мощности.

2) Устройства продольно-поперечного включения.

3) Преобразователи вида тока.

4) Устройства ограничения токов к.з.

5) Накопители электрической энергии.

6) Воздушные линии электропередачи нового поколения напряжением 220 и 500 кВ.

7) Кабельные линии электропередачи постоянного и переменного тока на базе высокотемпературных сверхпроводников.

8) Применение постоянного тока в электрических сетях.

9) Подстанции нового поколения.

10) Компактные подстанции.

11) Цифровые подстанции ЭЭС.

12) Технологии мониторинга и диагностики электрических сетей.

13) Мониторинг и диагностика воздушных линий электропередачи.

14) Мониторинг силовых трансформаторов.

15) Мониторинг и диагностики выключателей и КРУЭ.

16) Функции управления. Мониторинг надежности режима.

17) Состояние и  развитие технологий управления режимом.

18) Регулирование частоты и перетоков мощности в ЕЭС России.

19) Регулирование частоты в ЕЭС. Регулирование и ограничение перетоков мощности в ЕЭС.

20) Регулирование напряжения и реактивной мощности.

21) Основные средства управления напряжением. Направления развития системы АРН.

22) Основные направления интеллектуализации управления: новые технологии управления и перспективы их использования.

23) Информационное обеспечение. Система сбора, обработки и передачи информации (ССПИ).

24) Оперативно-информационные управляющие комплексы. Оценивание состояния как средство повышения качества измерительной информации при управлении ЭЭС.

25) Применение синхронизированных векторных измерений.

26) Интеллектуальный мониторинг. Информационные и коммуникационные интерфейсы.

27) О применении технологии информационного облака. Информационная безопасность.

28) Концептуальные положения и принципы развития систем управления спросом крупных потребителей электроэнергии.

29) Принципы и требования (условия) организационно-технологического взаимодействия крупных потребителей с активно-адаптивным управлением нагрузками с другими компонентами энергосистемы.

Оформление письменной работы согласно МИ-01-02-2018

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература, печатные издания:

1. Евдокунин, Г.А. Электрические системы и сети / Г. А. Евдокунин. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2001. - 304с.

2. Гайдук, Анатолий Романович. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB : учеб. пособие / Гайдук Анатолий Романович, Беляев Виктор Егорович, Пьявченко Тамила Алексеевна. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 464 с.

3. Батухтин, А.Г.Применение методов математического моделирования в задачах теплоэнергетики : моногр. / А. Г. Батухтин, М. С. Басс, И. Ю. Батухтина. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 177 с. - ISBN 978-5-9293-1452-0 : 177-00.

Издания из ЭБС:

1. Мамонова, Т. Е Информационные технологии. Лабораторный практикум : Учебное пособие  - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 176. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-7060-9 : 75.35. - : https://www.biblio-online.ru/book/78273C7D-1F38-402A-8065-31B181C91613

Дополнительная литература, печатные издания

1. Комашинский, Владимир Ильич. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи / Комашинский Владимир Ильич, Смирнов Дмитрий Анатольевич. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 94с.

2. Фуфаев, Эдуард Валентинович. Пакеты прикладных программ : учеб. пособие / Фуфаев Эдуард Валентинович, Фуфаева Лидия Ивановна. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 352 с.

3. Мирошник, И.В. Нелинейное и адаптированное управление сложными динамическими системами / И. В. Мирошник, В. О. Никифоров, А. Л. Фрадков. - Москва : Наука, 2000. - 549 с.

4. Батухтин, Андрей Геннадьевич. Особенности моделирования современных систем централизованного теплоснабжения / Батухтин Андрей Геннадьевич. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-9293-0834-5 : 96-00.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 02.05.2017г. www.trmost.ru

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru

ЭБС «Лань»; Договор № 223/18-41 от 05.04.2018г. www.e.lanbook.ru

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-online.ru

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/18-37 от 30.03.2018г. www.biblio-online.ru

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 28.02.2017г. www.studentlibrary.ru

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/18-13 от 06.03.2018г. www.studentlibrary.ru

Преподаватель ___________ Какауров С.В.

подпись

Заведующий кафедрой ___________ Басс М.С.

подпись